# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# КАШАРСКОГО РАЙОН

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# «ИНДУСТРИАЛЬНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2023г                                            №   34                        п.Индустриальный

# «Об  утверждении перечня средств пожаротушения в местах  общественного  пользования

населенных пунктов»

В соответствии с Федеральным законом от21 декабря 1994г № 69 –ФЗ «О  пожарной безопасности»,от 22 июля 2008г №123-ФЗ «Технический регламент  о требованиях пожарной безопасности»,от 06 октября 2003г.№131-ФЗ « Об общих принципах  организации  местного самоуправления а Российской Федерации, Постановлением  Правительства Российской  Федерации  от 16.09.2020г №1479 «Об утверждении  правил  противопожарного  режима в Российской Федерации» в целях обеспечения  пожарной безопасности в местах общественного  пользования населенных пунктов Индустриального сельского поселения

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Территории  общего пользования  сельских населенных пунктов Индустриального  сельского поселения обеспечиваются  первичными  средствами  тушения пожаров при проведении на них массовых мероприятий.

2.Территория общего пользования обеспечивается  из расчета 2 огнетушителя минимальным рангом тушения модельного очага пожара 2 А на каждые 800м кв.

3.Ответственность  за обеспечение  места проведения  массового  мероприятия  указанными  средствами тушения пожаров  возлагается  на организатора массового мероприятия.

4.Опубликовать  настоящее постановление Администрации  Индустриального  сельского поселения  и разместить на официальном  сайте муниципального  образования

5.Постановление вступает в законную  силу  с момента  официального  опубликования.

6. Контроль   за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# Глава Администрации

Индустриального сельского поселения                                      Варивода Л.С.